Подовжувач для лампи, ТМ Mr Hammer, BO-9690 , арт. 129017

Управління захисту прав споживачів та контролю за регульованими цінами Головного управління  Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області повідомляє про те, що працівниками відділу ринкового та метрологічного нагляду в липні 2024 року, було проведено планову перевірку характеристик продукції у розповсюджувача за видом низьковольтне електричне обладнання.

В ході планової перевірки характеристик продукції було здійснено відбір зразків продукції для проведення їх експертизи (випробувань) в ДП «Івано-Франківськстандартметрології», а саме:

- Подовжувач для лампи, ТМ Mr Hammer, BO-9690 , арт. 129017,  д.в. 11.2023 р., ш/код 19320724, виробник: Китай, імпортер: ТзОВ «АЛЬФА-МОСТ», 65012, Одеська область, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 15.

За результатами проведених досліджень, відповідно до протоколу випробувань від 22.07.2024р. № 2630 (№Вх-6174-24 від 31.07.2024р.) встановлено, що перевірена продукція не відповідає вимогам НД , а саме:

- номінальна площа поперечного перерізу для кабелю довжиною понад 2 м (кабель довжиною 5 м, площа поперечного перерізу становить 1.0 мм2, а має бути 1.5 мм), згідно п. 22.1 ДСТУ EN IEC 60320-1:2022.

А також продукція не відповідає п. п. 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 28, 42, 46   Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, який затверджений постановою КМУ від  16.12.2015 р. № 1067, оскільки на продукції та її пакуванні відсутній знак відповідності технічним регламентам, на електрообладнанні не зазначено тип, номер партії чи серійний номер або інший елемент, який дає змогу його ідентифікувати зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг) та контактну поштову адресу виробника та імпортера, не забезпечено супроводження електрообладнання інструкцією та інформацією про безпечність, складеними згідно з вимогами закону щодо порядку застосування мов.

На підставі розробленого органом ринкового нагляду, сценарного плану ймовірності виникнення ризику встановлено, що вищезазначена продукція становить серйозний рівень загрози.